

Приложение N 1

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МДОУ «Детский сад №8»

(наименование организации)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014г. № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» |
| Полное наименование разработчиков программы | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» |
| Цели программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов, улучшение целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на организацию за счет сокращения платы за топливно-энергетические ресурсы.  Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости. |
| Задачи программы | Снижение удельных величин потребления организацией топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования организации.  Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 399 |
| Сроки реализации программы | 2020-2025 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Объем финансирования Программы составит *500,67* тыс.руб., в том числе:  Средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.  За счет бюджета субъекта РФ – 0тыс. руб  Средства местного бюджета – *500,67* тыс. руб.  Собственные средства –0 тыс. руб.  2020 год – *96,23*тыс. руб.  2021 год – *84,8* тыс. руб.  2022 год – *85,7*тыс. руб.  2023 год – *87,35* тыс. руб.  2024 год – *87,15*тыс. руб.  2025 год – *59,44* тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды. |

Приложение N 2

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Расход электрической энергии | кВт·ч | *20141* | *19738* | *19441* | *19052* | *18575* | *18020* |
| 2 | Расход газа | Гкал. | *87* | *85,6* | *84,3* | *82,6* | *80,5* | *78* |
| 3 | Расход воды | м3 | *275* | *271* | *267* | *261* | *254* | *246* |

Приложение N 3

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2020 г. | | | | |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | |
| в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | *Организационные мероприятия* |  |  |  |  |  |
| **1** | **Мероприятия в системе электроснабжения** |  | **16,75** | **0,403** | **тыс. кВт·ч** | **2,63** |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 1.4 | Установка информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 1.5 | Обучение ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | 5 | - | - | - |
| 1.6 | Разработка положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.7 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.8 | Принятие программы энергосбережения |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.9 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 10,65 | - | - | - |
| 1.10 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.11 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.12 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.13 | Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.14 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.15 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.16 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.17 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.18 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.19 | Замена лампочек на светодиодные | Местный бюджет | 1,1 | - | - | - |
| **2** | **Мероприятия в системе теплоснабжения** |  | **66,88** | **1,4** | **Гкал/м2** | **4,92** |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6 | - | - | - |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 60 | - | - | - |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 0,88 | - | - | - |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат | - | - | - |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| **3** | **Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения** |  | **12,6** | **4** | **м3** | **0,186** |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления воды |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 2 | - | - | - |
| 3.3 | Замена детских унитазов с целью ликвидации утечек воды | Местный бюджет | 10 | - | - | - |
| 3.4 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,6 | - | - | - |
| 3.5 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | - |
| 3.6 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды | - | без затрат | - | - | - |
| 3.7 | Исключение нерационального использования воды | - | без затрат | - | - | *-* |
| 3.8 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ | - | без затрат | - | - | - |
| **4** | **Организационные мероприятия с воспитанниками** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) | - | без затрат | - | - | *-* |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения | - | без затрат | - | - | - |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры | - | без затрат | - | - | - |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» | - | без затрат | - | - | - |
| **Всего по мероприятиям** | | | **96,23** | X | X | **7,736** |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 г. | | | | |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | |
| в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | *Организационные мероприятия* |  |  |  |  |  |
| **1** | **Мероприятия в системе электроснабжения** |  | **15,3** | **0,297** | **тыс. кВт·ч** | **1,94** |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 1.5 | Закрепление ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 10,7 | - | - | *-* |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.11 | Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.12 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.13 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.14 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.15 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.16 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.17 | Поверка электросчетчика | Местный бюджет | 3,4 | - | - | - |
| 1.18 | Замена лампочек на светодиодные | Местный бюджет | 1,2 | - | - | - |
| **2** | **Мероприятия в системе теплоснабжения** |  | **66,9** | **1,3** | **Гкал/м2** | **4,57** |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6 | - | - | - |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 60 | - | - | - |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 0,9 | - | - | - |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат | - | - | - |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| **3** | **Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения** |  | **2,6** | **4** | **м3** | **0,186** |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления воды |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 2 | - | - | - |
| 3.3 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,6 | - | - | - |
| 3.4 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | - |
| 3.5 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды | - | без затрат | - | - | - |
| 3.6 | Исключение нерационального использования воды | - | без затрат | - | - | *-* |
| 3.7 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ | - | без затрат | - | - | - |
| **4** | ***Организационные мероприятия с воспитанниками*** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) | - | без затрат | - | - | *-* |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения | - | без затрат | - | - | - |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры | - | без затрат | - | - | - |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» | - | без затрат | - | - | - |
| **Всего по мероприятиям** | | | **84,8** | X | X | **6,696** |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2022 г. | | | | |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | |
| в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | *Организационные мероприятия* |  |  |  |  |  |
| **1** | **Мероприятия в системе электроснабжения** |  | **12,3** | **0,389** | **тыс. кВт·ч** | **2,54** |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 1.5 | Закрепление ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 11 | - | - | *-* |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.11 | Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.12 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.13 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.14 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.15 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.16 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.17 | Замена лампочек на светодиодные | Местный бюджет | 1,3 | - | - | - |
| **2** | **Мероприятия в системе теплоснабжения** |  | **72,2** | **1,7** | **Гкал/м2** | **5,89** |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6,2 | - | - | - |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 65 | - | - | - |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 1 | - | - | - |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат | - | - | - |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| **3** | **Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения** |  | **3** | **6** | **м3** | **0,279** |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления воды |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 2,4 | - | - | - |
| 3.3 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,6 | - | - | - |
| 3.4 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | - |
| 3.5 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды | - | без затрат | - | - | - |
| 3.6 | Исключение нерационального использования воды | - | без затрат | - | - | *-* |
| 3.7 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ | - | без затрат | - | - | - |
| **4** | ***Организационные мероприятия с воспитанниками*** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) | - | без затрат | - | - | *-* |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения | - | без затрат | - | - | - |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры | - | без затрат | - | - | - |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» | - | без затрат | - | - | - |
| **Всего по мероприятиям** | | | **87,5** | X | X | **8,709** |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 г. | | | | |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | |
| в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | *Организационные мероприятия* |  |  |  |  |  |
| **1** | **Мероприятия в системе электроснабжения** |  | **12,3** | **0,477** | **тыс. кВт·ч** | **3,11** |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 1.5 | Закрепление ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 11 | - | - | *-* |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.11 | Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.12 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.13 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.14 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.15 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.16 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.17 | Замена лампочек на светодиодные | Местный бюджет | 1,3 | - | - | - |
| **2** | **Мероприятия в системе теплоснабжения** |  | **72,2** | **2,1** | **Гкал/м2** | **7,38** |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6,2 | - | - | - |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 65 | - | - | - |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 1 | - | - | - |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат | - | - | - |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| **3** | **Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения** |  | **2,85** | **7** | **м3** | **0,325** |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления воды |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 2,4 | - | - | - |
| 3.3 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,45 | - | - | - |
| 3.4 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | - |
| 3.5 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды | - | без затрат | - | - | - |
| 3.6 | Исключение нерационального использования воды | - | без затрат | - | - | *-* |
| 3.7 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ | - | без затрат | - | - | - |
| **4** | ***Организационные мероприятия с воспитанниками*** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) | - | без затрат | - | - | *-* |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения | - | без затрат | - | - | - |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры | - | без затрат | - | - | - |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» | - | без затрат | - | - | - |
| **Всего по мероприятиям** | | | **87,35** | X | X | **10,815** |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2024 г. | | | | |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | |
| в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | *Организационные мероприятия* |  |  |  |  |  |
| **1** | **Мероприятия в системе электроснабжения** |  | **12,5** | **0,555** | **тыс. кВт·ч** | **3,62** |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 1.5 | Закрепление ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 11,2 | - | - | *-* |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.11 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.12 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.13 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.14 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.15 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.16 | Замена светодиодных лампочек | Местный бюджет | 1,3 | - | - | - |
| **2** | **Мероприятия в системе теплоснабжения** |  | **72,8** | **2,5** | **Гкал/м2** | **8,78** |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6,2 | - | - | - |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 66 | - | - | - |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 0,6 | - | - | - |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат | - | - | - |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| **3** | **Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения** |  | **1,85** | **8** | **м3** | **0,372** |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления воды |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 1,4 | - | - | - |
| 3.3 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,45 | - | - | - |
| 3.4 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | - |
| 3.5 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды | - | без затрат | - | - | - |
| 3.6 | Исключение нерационального использования воды | - | без затрат | - | - | *-* |
| 3.7 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ | - | без затрат | - | - | - |
| **4** | ***Организационные мероприятия с воспитанниками*** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) | - | без затрат | - | - | *-* |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения | - | без затрат | - | - | - |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры | - | без затрат | - | - | - |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» | - | без затрат | - | - | - |
| **Всего по мероприятиям** | | | **87,15** | X | X | **12,772** |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2025 г. | | | | |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | |
| в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | *Организационные мероприятия* |  |  |  |  |  |
| **1** | **Мероприятия в системе электроснабжения** |  | **17,5** | **0,6** | **тыс. кВт·ч** | **3,91** |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 1.5 | Обучение ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения | Местный бюджет | 5,5 | - | - | - |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 11,3 | - | - | *-* |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.11 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.12 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.13 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.14 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.15 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат | - | - | *-* |
| 1.16 | Замена светодиодных лампочек | Местный бюджет | 0,7 | - | - | - |
| **2** | **Мероприятия в системе теплоснабжения** |  | **41,3** | **2,6** | **Гкал/м2** | **9,13** |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6,3 | - | - | - |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 35 | - | - | - |
| 2.3 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат | - | - | - |
| 2.4 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| **3** | **Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения** |  | **0,64** | **9** | **м3** | **0,418** |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления воды |  | без затрат | **-** | **-** | **-** |
| 3.2 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | - |
| 3.3 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды | - | без затрат | - | - | - |
| 3.4 | Исключение нерационального использования воды | - | без затрат | - | - | *-* |
| 3.5 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ | - | без затрат | - | - | - |
| 3.6 | Установка (замена) перлаторов | Местный бюджет | 0,64 | - | - | - |
| **4** | ***Организационные мероприятия с воспитанниками*** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) | - | без затрат | - | - | *-* |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения | - | без затрат | - | - | - |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры | - | без затрат | - | - | - |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» | - | без затрат | - | - | - |
| **Всего по мероприятиям** | | | **59,44** | X | X | **13,458** |

Приложение N 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2021 г

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы | | |
| план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расход электрической энергии | кВт·ч | *20141* |  |  |
| 2 | Расход газа | Гкал | *87* |  |  |
| 3 | Расход воды | м3 | *275* |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо) бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2022 г

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы | | |
| план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расход электрической энергии | кВт·ч | *19738* |  |  |
| 2 | Расход газа | Гкал | *85,6* |  |  |
| 3 | Расход воды | м3 | *271* |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо) бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2023 г

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы | | |
| план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расход электрической энергии | кВт·ч | *19441* |  |  |
| 2 | Расход газа | Гкал | *84,3* |  |  |
| 3 | Расход воды | м3 | *267* |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо) бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2024 г

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы | | |
| план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расход электрической энергии | кВт·ч | *19052* |  |  |
| 2 | Расход газа | Гкал | *82,6* |  |  |
| 3 | Расход воды | м3 | *261* |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо) бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы | | |
| план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расход электрической энергии | кВт·ч | *18575* |  |  |
| 2 | Расход газа | Гкал | *80,5* |  |  |
| 3 | Расход воды | м3 | *254* |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо) бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2026 г

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы | | |
| план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расход электрической энергии | кВт·ч | *18020* |  |  |
| 2 | Расход газа | Гкал | *78* |  |  |
| 3 | Расход воды | м3 | *246* |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо) бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение N 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение  реализации мероприятий | | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | | |
| в натуральном выражении | | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | |
| источник | объем, тыс. руб. | | | количество | | | ед. изм. | план | факт | отклонение |
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | *Организационные мероприятия* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Мероприятия в системе электроснабжения** |  | **16,75** |  |  | **0,403** |  |  | **тыс. кВт·ч** | **2,63** |  |  |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 1.4 | Установка информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 1.5 | Обучение ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | 5 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.6 | Разработка положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.7 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.8 | Принятие программы энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.9 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 10,65 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.10 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.11 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.12 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.13 | Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.14 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.15 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.16 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.17 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.18 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.19 | Замена лампочек на светодиодные | Местный бюджет | 1,1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **2** | **Мероприятия в системе теплоснабжения** |  | **66,88** |  |  | **1,4** |  |  | **Гкал/м2** | **4,92** |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 60 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 0,88 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **3** | **Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения** |  | **12,6** |  |  | **4** |  |  | **м3** | **0,186** |  |  |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления воды |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.3 | Замена детских унитазов с целью ликвидации утечек воды | Местный бюджет | 10 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.4 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.5 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.6 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.7 | Исключение нерационального использования воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.8 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **4** | ***Организационные мероприятия с воспитанниками*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | | X | 96,23 |  |  | X | X | X | X | **7,736** |  |  |
| СПРАВОЧНО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы | | | 96,23 |  |  | X | X | X | X | **7,736** |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо) бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение  реализации мероприятий | | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | | |
| в натуральном выражении | | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | |
| источник | объем, тыс. руб. | | | количество | | | ед. изм. | план | факт | отклонение |
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | *Организационные мероприятия* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Мероприятия в системе электроснабжения** |  | **15,3** |  |  | **0,297** |  |  | **тыс. кВт·ч** | **1,94** |  |  |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 1.5 | Закрепление ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 10,7 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.11 | Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.12 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.13 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.14 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.15 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.16 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.17 | Поверка электросчетчика | Местный бюджет | 3,4 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.18 | Замена лампочек на светодиодные | Местный бюджет | 1,2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **2** | **Мероприятия в системе теплоснабжения** |  | **66,9** |  |  | **1,3** |  |  | **Гкал/м2** | **4,57** |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6 |  |  | - |  |  | **-** |  |  |  |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 60 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 0,9 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **3** | **Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения** |  | **2,6** |  |  | **4** |  |  | **м3** | **0,186** |  |  |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления воды |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 2 |  |  | - |  |  | **-** |  |  |  |
| 3.3 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.4 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.5 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.6 | Исключение нерационального использования воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.7 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **4** | ***Организационные мероприятия с воспитанниками*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | | X | 84,8 |  |  | X | X | X | X | **6,696** |  |  |
| СПРАВОЧНО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы | | | 181,03 |  |  | X | X | X | X | **14,432** |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо) бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение  реализации мероприятий | | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | | |
| в натуральном выражении | | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | |
| источник | объем, тыс. руб. | | | количество | | | ед. изм. | план | факт | отклонение |
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | *Организационные мероприятия* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Мероприятия в системе электроснабжения** |  | **12,3** |  |  | **0,389** |  |  | **тыс. кВт·ч** | **2,54** |  |  |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 1.5 | Закрепление ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 11 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.11 | Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.12 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.13 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.14 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.15 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.16 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.17 | Замена лампочек на светодиодные | Местный бюджет | 1,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **2** | **Мероприятия в системе теплоснабжения** |  | **72,2** |  |  | **1,7** |  |  | **Гкал/м2** | **5,89** |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6,2 |  |  | **-** |  |  | - | **-** |  |  |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 65 |  |  | - |  |  | **-** |  |  |  |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **3** | **Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения** |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления воды |  | без затрат |  |  | **6** |  |  | **м3** | **0,279** |  |  |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 2,4 |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 3.3 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,6 |  |  | - |  |  | **-** |  |  |  |
| 3.4 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.5 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.6 | Исключение нерационального использования воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.7 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **4** | ***Организационные мероприятия с воспитанниками*** |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | | X | 85,7 |  |  | X | X | X | X | **8,709** |  |  |
| СПРАВОЧНО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы | | | 266,73 |  |  | X | X | X | X | **23,141** |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо) бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение  реализации мероприятий | | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | | |
| в натуральном выражении | | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | |
| источник | объем, тыс. руб. | | | количество | | | ед. изм. | план | факт | отклонение |
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | *Организационные мероприятия* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Мероприятия в системе электроснабжения** |  | **12,3** |  |  | **0,477** |  |  | **тыс. кВт·ч** | **3,11** |  |  |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 1.5 | Закрепление ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 11 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.11 | Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.12 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.13 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.14 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.15 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.16 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.17 | Замена лампочек на светодиодные | Местный бюджет | 1,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **2** | **Мероприятия в системе теплоснабжения** |  | **72,2** |  |  | **2,1** |  |  | **Гкал/м2** | **7,38** |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6,2 |  |  | **-** |  |  | - |  |  |  |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 65 |  |  | - |  |  | **-** |  |  |  |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **3** | **Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения** |  | **2,85** |  |  | **7** |  |  | **м3** | **0,325** |  |  |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления воды |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | - |  |  |  |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 2,4 |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 3.3 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,45 |  |  | - |  |  | **-** |  |  |  |
| 3.4 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.5 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.6 | Исключение нерационального использования воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.7 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **4** | ***Организационные мероприятия с воспитанниками*** |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | | X | 87,35 |  |  | X | X | X | X | **10,815** |  |  |
| СПРАВОЧНО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы | | | 354,08 |  |  | X | X | X | X | **33,956** |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо) бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение  реализации мероприятий | | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | | |
| в натуральном выражении | | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | |
| источник | объем, тыс. руб. | | | количество | | | ед. изм. | план | факт | отклонение |
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | *Организационные мероприятия* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Мероприятия в системе электроснабжения** |  | **12,5** |  |  | **0,555** |  |  | **тыс. кВт·ч** | **3,62** |  |  |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 1.5 | Закрепление ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 11,2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.11 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.12 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.13 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.14 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.15 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.16 | Замена светодиодных лампочек | Местный бюджет | 1,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **2** | **Мероприятия в системе теплоснабжения** |  | **72,8** |  |  | **2,5** |  |  | **Гкал/м2** | **8,78** |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6,2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 66 |  |  | **-** |  |  | - |  |  |  |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 0,6 |  |  | - |  |  | **-** |  |  |  |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **3** | **Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения** |  | **1,85** |  |  | **8** |  |  | **м3** | **0,372** |  |  |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 1,4 |  |  | **-** |  |  | - |  |  |  |
| 3.3 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,45 |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 3.4 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | **-** |  |  |  |
| 3.5 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.6 | Исключение нерационального использования воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.7 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **4** | ***Организационные мероприятия с воспитанниками*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | | X | 87,15 |  |  | X | X | X | X | **12,772** |  |  |
| СПРАВОЧНО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы | | | 441,23 |  |  | X | X | X | X | **46,728** |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо) бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2026 г.

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение  реализации мероприятий | | | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | | | | |
| в натуральном выражении | | | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | | |
| источник | объем, тыс. руб. | | | количество | | | ед. изм. | план | факт | отклонение |
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | *Организационные мероприятия* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Мероприятия в системе электроснабжения** |  | **17,5** |  |  | **0,6** |  |  | **тыс. кВт·ч** | **3,91** |  |  |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 1.5 | Обучение ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения | Местный бюджет | 5,5 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 11,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.11 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.12 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.13 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.14 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.15 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.16 | Замена светодиодных лампочек | Местный бюджет | 0,7 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **2** | **Мероприятия в системе теплоснабжения** |  | **41,3** |  |  | **2,6** |  |  | **Гкал/м2** | **9,13** |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 35 |  |  | **-** |  |  | - |  |  |  |
| 2.3 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат |  |  | - |  |  | **-** |  |  |  |
| 2.4 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **3** | **Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения** |  | **0,64** |  |  | **9** |  |  | **м3** | **0,418** |  |  |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления воды |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | - |  |  |  |
| 3.2 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.3 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | - |  |  |  |
| 3.4 | Исключение нерационального использования воды |  | без затрат |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |  |
| 3.5 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | **-** |  |  |  |
| 3.6 | Установка (замена) перлаторов | Местный бюджет | 0,64 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| **4** | ***Организационные мероприятия с воспитанниками*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | | X | 59,44 |  |  | X | X | X | X | **13,458** |  |  |
| СПРАВОЧНО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы | | | 500,67 |  |  | X | X | X | X | **60,186** |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо) бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Пояснительная записка к программе:**

1. **Полное наименование программы**

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8»

на 2020-2025 годы

1. **Информация об организации**

Основным видом деятельности обследуемой организации является: *80.10.1-дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), 85.32-предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, 80.10.3 - дополнительное образование детей.*

Организация была зарегистрирована «*11*» июля 2005 года под регистрационным номером 1053103507710 (ОГРН) в органе гос. регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Белгородской области.

1. **Сведения о наличии зданий**

Характеристики по каждому зданию на балансе организации за отчетный год, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование здания, адрес | Год ввода в эксплуа-тацию | Этажность | Материал и краткая характеристика ограждающих конструкций здания | | | Общая площадь | Общий объем | Отапливаемый объем | Износ, % |
| стены | крыша | окна (площадь остекления и вид остекления); |
| 1 | *Здание МДОУ,*  *Белгородская область, Ракитянский район, п.Пролетарский, ул.Мелиоративная, дом 23* | *1975* | *2* | *Кирпич силикатный, цементно-песчаная штукатурка* | *Шифер* | *Деревянные рамы – 14 шт.больших и 5 шт. маленькихПластиковые с однокамерным стеклопакетом – 3 шт.* | *354* | *1500* | *354* | *60* |

1. **Сведения о наличии автотранспорта**

Транспортных средств на балансе организации нет.

1. **Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов**

Таблица 1.3.

| № | Вид учета (КУ, ТУ) | Место установки прибора (узла) учета | Наименование типа и марка прибора | | Заводской номер прибора по паспортным данным | Класс точности | Год ввода в эксплуатацию, дата последней поверки | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета электрической энергии | | | | | | | |
| 1 | КУ | *Электрощитовая в здании МДОУ, ул.Мелиоративная д.23* | *Счетчик электрической энергии электронный многофункциональный*  *НЗП-АР-4-Р-П* | | 950103680 | *1* | *2011,2011,II* | *10 лет* |
|  | Приборы учета тепловой энергии | | | | | | | |
| 1 | - | *-* | | *-* | - | *-* | *-* | *-* |
|  | Приборы учета воды | | | | | | | |
| 1 | КУ | *Вспомогательное помещение в здании МДОУ, ул.Мелиоративная д.23* | | *СХВ-15* | 31328305 | *В* | *2017,2017,V* | *6 лет* |

1. **Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам энергетических ресурсов**

Единица измерения и значение объема потребления используемого энергетического приведены в таблице 1.4

Таблица 1.4.

| Вид ТЭР | Показатель | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | Значение объема потребления по виду услуг | тыс. кВт·ч | *21017* | *18772* | *20141* |
| Тепловая энергия | Значение объема потребления по виду услуг | Гкал | *93,638* | *100,853* | *93,199* |
| Вода | Значение объема потребления по виду услуг | тыс. м3 | *369* | *392* | *367* |

1. **Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации**

На данный момент в организации отсутствует система энергетического менеджмента и программа энергосбережения. Назначены ответственные лица за энергоэффективность, определены их обязанности и установлен порядок контроля исполнения.

Система электроснабжения

Электроснабжение осуществляется по договору № 3185397 от 12.12.2019г. с ***АО «Белгородская сбытовая компания»***. Основной расход электроэнергии на хозяйственные нужды.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение осуществляется по договору № 90 от 25.11.2019г. **с *АО «Ракитянская тепловая компания»*.** Основной расход тепловой энергии на отопление зданий.

Система водоснабжения

Водоснабжение осуществляется по договору № 27/18 от 18.12.2019г. **с *ООО «Ракитянский водсервис»****.* Основное потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды.

1. **Организация и методы управления программой**

Организация управления программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объёмов работ по мероприятиям программы;

- планирование исполнения объёмов работ;

- выполнение работ;

- отчётность по исполнению мероприятий.

Ответственные исполнители программы организуют на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям программы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке ответственными исполнителями или соисполнителями, с подрядными организациями.

Объёмы затрат уточняются ежегодно.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.