Приложение N 1

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МДОУ «Детский сад №8»

(наименование организации)

| Полное наименование организации | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014г. № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» |
| Полное наименование разработчиков программы | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» |
| Цели программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов, улучшение целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на организацию за счет сокращения платы за топливно-энергетические ресурсы. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости. |
| Задачи программы | Снижение удельных величин потребления организацией топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования организации. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 399 |
| Сроки реализации программы | 2020-2025 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Объем финансирования Программы составит 500,67 тыс.руб., в том числе: Средства федерального бюджета – 0 тыс. руб. За счет бюджета субъекта РФ – 0тыс. руб Средства местного бюджета – 500,67 тыс. руб. Собственные средства –0 тыс. руб. 2020 год – 96,23тыс. руб. 2021 год – 84,8 тыс. руб. 2022 год – 85,7тыс. руб. 2023 год – 87,35 тыс. руб. 2024 год – 87,15тыс. руб. 2025 год – 59,44 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды. |

## Приложение N 2

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Расход электрической энергии | кВт·ч | 20141 | 19738 | 19441 | 19052 | 18575 | 18020 |
| 2 | Расход газа | Гкал. | 87 | 85,6 | 84,3 | 82,6 | 80,5 | 78 |
| 3 | Расход воды | м3 | 275 | 271 | 267 | 261 | 254 | 246 |

## Приложение N 3

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2020 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в системе электроснабжения |  | 16,75 | 0,403 | тыс. кВт·ч | 2,63 |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат | - | - | - |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат | - | - | - |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.4 | Установка информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат | - | - | - |
| 1.5 | Обучение ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | 5 | - | - | - |
| 1.6 | Разработка положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов |  | без затрат | - | - | - |
| 1.7 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.8 | Принятие программы энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.9 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 10,65 | - | - | - |
| 1.10 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | - |
| 1.11 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат | - | - | - |
| 1.12 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| 1.13 | Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности |  | без затрат | - | - | - |
| 1.14 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат | - | - | - |
| 1.15 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат | - | - | - |
| 1.16 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат | - | - | - |
| 1.17 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| 1.18 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат | - | - | - |
| 1.19 | Замена лампочек на светодиодные | Местный бюджет | 1,1 | - | - | - |
| 2 | Мероприятия в системе теплоснабжения |  | 66,88 | 1,4 | Гкал/м2 | 4,92 |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6 | - | - | - |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 60 | - | - | - |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 0,88 | - | - | - |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат | - | - | - |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| 3 | Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения |  | 12,6 | 4 | м3 | 0,186 |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления воды |  | без затрат | - | - | - |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 2 | - | - | - |
| 3.3 | Замена детских унитазов с целью ликвидации утечек воды | Местный бюджет | 10 | - | - | - |
| 3.4 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,6 | - | - | - |
| 3.5 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | - |
| 3.6 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды | - | без затрат | - | - | - |
| 3.7 | Исключение нерационального использования воды | - | без затрат | - | - | - |
| 3.8 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ | - | без затрат | - | - | - |
| 4 | Организационные мероприятия с воспитанниками |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) | - | без затрат | - | - | - |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения | - | без затрат | - | - | - |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры | - | без затрат | - | - | - |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» | - | без затрат | - | - | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 96,23 | X | X | 7,736 |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в системе электроснабжения |  | 15,3 | 0,297 | тыс. кВт·ч | 1,94 |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат | - | - | - |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат | - | - | - |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат | - | - | - |
| 1.5 | Закрепление ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 10,7 | - | - | - |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | - |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат | - | - | - |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| 1.11 | Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности |  | без затрат | - | - | - |
| 1.12 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат | - | - | - |
| 1.13 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат | - | - | - |
| 1.14 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат | - | - | - |
| 1.15 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| 1.16 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат | - | - | - |
| 1.17 | Поверка электросчетчика | Местный бюджет | 3,4 | - | - | - |
| 1.18 | Замена лампочек на светодиодные | Местный бюджет | 1,2 | - | - | - |
| 2 | Мероприятия в системе теплоснабжения |  | 66,9 | 1,3 | Гкал/м2 | 4,57 |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6 | - | - | - |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 60 | - | - | - |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 0,9 | - | - | - |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат | - | - | - |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| 3 | Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения |  | 2,6 | 4 | м3 | 0,186 |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления воды |  | без затрат | - | - | - |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 2 | - | - | - |
| 3.3 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,6 | - | - | - |
| 3.4 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | - |
| 3.5 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды | - | без затрат | - | - | - |
| 3.6 | Исключение нерационального использования воды | - | без затрат | - | - | - |
| 3.7 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ | - | без затрат | - | - | - |
| 4 | Организационные мероприятия с воспитанниками |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) | - | без затрат | - | - | - |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения | - | без затрат | - | - | - |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры | - | без затрат | - | - | - |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» | - | без затрат | - | - | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 84,8 | X | X | 6,696 |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2022 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в системе электроснабжения |  | 12,3 | 0,389 | тыс. кВт·ч | 2,54 |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат | - | - | - |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат | - | - | - |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат | - | - | - |
| 1.5 | Закрепление ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 11 | - | - | - |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | - |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат | - | - | - |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| 1.11 | Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности |  | без затрат | - | - | - |
| 1.12 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат | - | - | - |
| 1.13 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат | - | - | - |
| 1.14 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат | - | - | - |
| 1.15 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| 1.16 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат | - | - | - |
| 1.17 | Замена лампочек на светодиодные | Местный бюджет | 1,3 | - | - | - |
| 2 | Мероприятия в системе теплоснабжения |  | 72,2 | 1,7 | Гкал/м2 | 5,89 |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6,2 | - | - | - |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 65 | - | - | - |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 1 | - | - | - |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат | - | - | - |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| 3 | Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения |  | 3 | 6 | м3 | 0,279 |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления воды |  | без затрат | - | - | - |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 2,4 | - | - | - |
| 3.3 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,6 | - | - | - |
| 3.4 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | - |
| 3.5 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды | - | без затрат | - | - | - |
| 3.6 | Исключение нерационального использования воды | - | без затрат | - | - | - |
| 3.7 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ | - | без затрат | - | - | - |
| 4 | Организационные мероприятия с воспитанниками |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) | - | без затрат | - | - | - |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения | - | без затрат | - | - | - |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры | - | без затрат | - | - | - |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» | - | без затрат | - | - | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 87,5 | X | X | 8,709 |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в системе электроснабжения |  | 12,3 | 0,477 | тыс. кВт·ч | 3,11 |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат | - | - | - |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат | - | - | - |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат | - | - | - |
| 1.5 | Закрепление ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 11 | - | - | - |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | - |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат | - | - | - |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| 1.11 | Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности |  | без затрат | - | - | - |
| 1.12 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат | - | - | - |
| 1.13 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат | - | - | - |
| 1.14 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат | - | - | - |
| 1.15 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| 1.16 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат | - | - | - |
| 1.17 | Замена лампочек на светодиодные | Местный бюджет | 1,3 | - | - | - |
| 2 | Мероприятия в системе теплоснабжения |  | 72,2 | 2,1 | Гкал/м2 | 7,38 |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6,2 | - | - | - |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 65 | - | - | - |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 1 | - | - | - |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат | - | - | - |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| 3 | Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения |  | 2,85 | 7 | м3 | 0,325 |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления воды |  | без затрат | - | - | - |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 2,4 | - | - | - |
| 3.3 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,45 | - | - | - |
| 3.4 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | - |
| 3.5 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды | - | без затрат | - | - | - |
| 3.6 | Исключение нерационального использования воды | - | без затрат | - | - | - |
| 3.7 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ | - | без затрат | - | - | - |
| 4 | Организационные мероприятия с воспитанниками |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) | - | без затрат | - | - | - |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения | - | без затрат | - | - | - |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры | - | без затрат | - | - | - |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» | - | без затрат | - | - | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 87,35 | X | X | 10,815 |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2024 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в системе электроснабжения |  | 12,5 | 0,555 | тыс. кВт·ч | 3,62 |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат | - | - | - |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат | - | - | - |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат | - | - | - |
| 1.5 | Закрепление ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 11,2 | - | - | - |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | - |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат | - | - | - |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| 1.11 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат | - | - | - |
| 1.12 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат | - | - | - |
| 1.13 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат | - | - | - |
| 1.14 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| 1.15 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат | - | - | - |
| 1.16 | Замена светодиодных лампочек | Местный бюджет | 1,3 | - | - | - |
| 2 | Мероприятия в системе теплоснабжения |  | 72,8 | 2,5 | Гкал/м2 | 8,78 |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6,2 | - | - | - |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 66 | - | - | - |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 0,6 | - | - | - |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат | - | - | - |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| 3 | Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения |  | 1,85 | 8 | м3 | 0,372 |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления воды |  | без затрат | - | - | - |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 1,4 | - | - | - |
| 3.3 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,45 | - | - | - |
| 3.4 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | - |
| 3.5 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды | - | без затрат | - | - | - |
| 3.6 | Исключение нерационального использования воды | - | без затрат | - | - | - |
| 3.7 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ | - | без затрат | - | - | - |
| 4 | Организационные мероприятия с воспитанниками |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) | - | без затрат | - | - | - |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения | - | без затрат | - | - | - |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры | - | без затрат | - | - | - |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» | - | без затрат | - | - | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 87,15 | X | X | 12,772 |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2025 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в системе электроснабжения |  | 17,5 | 0,6 | тыс. кВт·ч | 3,91 |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат | - | - | - |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат | - | - | - |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат | - | - | - |
| 1.5 | Обучение ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения | Местный бюджет | 5,5 | - | - | - |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат | - | - | - |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 11,3 | - | - | - |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | - |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат | - | - | - |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| 1.11 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат | - | - | - |
| 1.12 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат | - | - | - |
| 1.13 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат | - | - | - |
| 1.14 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| 1.15 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат | - | - | - |
| 1.16 | Замена светодиодных лампочек | Местный бюджет | 0,7 | - | - | - |
| 2 | Мероприятия в системе теплоснабжения |  | 41,3 | 2,6 | Гкал/м2 | 9,13 |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6,3 | - | - | - |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 35 | - | - | - |
| 2.3 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат | - | - | - |
| 2.4 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат | - | - | - |
| 3 | Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения |  | 0,64 | 9 | м3 | 0,418 |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления воды |  | без затрат | - | - | - |
| 3.2 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат | - | - | - |
| 3.3 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды | - | без затрат | - | - | - |
| 3.4 | Исключение нерационального использования воды | - | без затрат | - | - | - |
| 3.5 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ | - | без затрат | - | - | - |
| 3.6 | Установка (замена) перлаторов | Местный бюджет | 0,64 | - | - | - |
| 4 | Организационные мероприятия с воспитанниками |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) | - | без затрат | - | - | - |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения | - | без затрат | - | - | - |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры | - | без затрат | - | - | - |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» | - | без затрат | - | - | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 59,44 | X | X | 13,458 |

## Приложение N 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2021 г

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расход электрической энергии | кВт·ч | 20141 |  |  |
| 2 | Расход газа | Гкал | 87 |  |  |
| 3 | Расход воды | м3 | 275 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)    заведующий             ________________  	 Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз    	  ________________   	Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)       бухгалтер         	 _______________	 Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2022 г

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расход электрической энергии | кВт·ч | 19738 |  |  |
| 2 | Расход газа | Гкал | 85,6 |  |  |
| 3 | Расход воды | м3 | 271 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)    заведующий             ________________  	 Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз    	  ________________   	Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)       бухгалтер         	 _______________	 Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2023 г

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расход электрической энергии | кВт·ч | 19441 |  |  |
| 2 | Расход газа | Гкал | 84,3 |  |  |
| 3 | Расход воды | м3 | 267 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)    заведующий             ________________  	 Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз    	  ________________   	Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)       бухгалтер         	 _______________	 Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2024 г

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расход электрической энергии | кВт·ч | 19052 |  |  |
| 2 | Расход газа | Гкал | 82,6 |  |  |
| 3 | Расход воды | м3 | 261 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)    заведующий             ________________  	 Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз    	  ________________   	Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)       бухгалтер         	 _______________	 Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расход электрической энергии | кВт·ч | 18575 |  |  |
| 2 | Расход газа | Гкал | 80,5 |  |  |
| 3 | Расход воды | м3 | 254 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)    заведующий             ________________  	Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз    	  ________________   	Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)       бухгалтер         	 _______________	 Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2026 г

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расход электрической энергии | кВт·ч | 18020 |  |  |
| 2 | Расход газа | Гкал | 78 |  |  |
| 3 | Расход воды | м3 | 246 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)    заведующий             ________________  	 Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз    	  ________________   	Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)       бухгалтер         	 _______________	 Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

## Приложение N 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в системе электроснабжения |  | 16,75 |  |  | 0,403 |  |  | тыс. кВт·ч | 2,63 |  |  |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.4 | Установка информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.5 | Обучение ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | 5 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.6 | Разработка положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.7 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.8 | Принятие программы энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.9 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 10,65 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.10 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.11 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.12 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.13 | Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.14 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.15 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.16 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.17 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.18 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.19 | Замена лампочек на светодиодные | Местный бюджет | 1,1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2 | Мероприятия в системе теплоснабжения |  | 66,88 |  |  | 1,4 |  |  | Гкал/м2 | 4,92 |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 60 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 0,88 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3 | Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения |  | 12,6 |  |  | 4 |  |  | м3 | 0,186 |  |  |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.3 | Замена детских унитазов с целью ликвидации утечек воды | Местный бюджет | 10 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.4 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.5 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.6 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.7 | Исключение нерационального использования воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.8 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4 | Организационные мероприятия с воспитанниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | X | 96,23 |  |  | X | X | X | X | 7,736 |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  | 96,23 |  |  | X | X | X | X | 7,736 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)    заведующий             ________________  	 Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз    	  ________________   	Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)       бухгалтер         	 _______________	 Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в системе электроснабжения |  | 15,3 |  |  | 0,297 |  |  | тыс. кВт·ч | 1,94 |  |  |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.5 | Закрепление ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 10,7 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.11 | Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.12 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.13 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.14 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.15 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.16 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.17 | Поверка электросчетчика | Местный бюджет | 3,4 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.18 | Замена лампочек на светодиодные | Местный бюджет | 1,2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2 | Мероприятия в системе теплоснабжения |  | 66,9 |  |  | 1,3 |  |  | Гкал/м2 | 4,57 |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 60 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 0,9 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3 | Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения |  | 2,6 |  |  | 4 |  |  | м3 | 0,186 |  |  |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.3 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.4 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.5 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.6 | Исключение нерационального использования воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.7 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4 | Организационные мероприятия с воспитанниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | X | 84,8 |  |  | X | X | X | X | 6,696 |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  | 181,03 |  |  | X | X | X | X | 14,432 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)    заведующий             ________________  	 Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз    	  ________________   	Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)       бухгалтер         	 _______________	 Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в системе электроснабжения |  | 12,3 |  |  | 0,389 |  |  | тыс. кВт·ч | 2,54 |  |  |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.5 | Закрепление ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 11 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.11 | Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.12 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.13 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.14 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.15 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.16 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.17 | Замена лампочек на светодиодные | Местный бюджет | 1,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2 | Мероприятия в системе теплоснабжения |  | 72,2 |  |  | 1,7 |  |  | Гкал/м2 | 5,89 |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6,2 |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 65 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3 | Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 3 % от общего потребления воды |  | без затрат |  |  | 6 |  |  | м3 | 0,279 |  |  |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 2,4 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.3 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.4 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.5 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.6 | Исключение нерационального использования воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.7 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4 | Организационные мероприятия с воспитанниками |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | X | 85,7 |  |  | X | X | X | X | 8,709 |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  | 266,73 |  |  | X | X | X | X | 23,141 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)    заведующий             ________________  	 Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз    	  ________________   	Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)       бухгалтер         	 _______________	 Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в системе электроснабжения |  | 12,3 |  |  | 0,477 |  |  | тыс. кВт·ч | 3,11 |  |  |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.5 | Закрепление ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 11 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.11 | Вывод из оборота оборудования низкого класса энергоэффективности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.12 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.13 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.14 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.15 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.16 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.17 | Замена лампочек на светодиодные | Местный бюджет | 1,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2 | Мероприятия в системе теплоснабжения |  | 72,2 |  |  | 2,1 |  |  | Гкал/м2 | 7,38 |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6,2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 65 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3 | Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения |  | 2,85 |  |  | 7 |  |  | м3 | 0,325 |  |  |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 2,4 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.3 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,45 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.4 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.5 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.6 | Исключение нерационального использования воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.7 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4 | Организационные мероприятия с воспитанниками |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | X | 87,35 |  |  | X | X | X | X | 10,815 |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  | 354,08 |  |  | X | X | X | X | 33,956 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)    заведующий             ________________  	 Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз    	  ________________   	Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)       бухгалтер         	 _______________	 Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в системе электроснабжения |  | 12,5 |  |  | 0,555 |  |  | тыс. кВт·ч | 3,62 |  |  |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.5 | Закрепление ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 11,2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.11 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.12 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.13 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.14 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.15 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.16 | Замена светодиодных лампочек | Местный бюджет | 1,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2 | Мероприятия в системе теплоснабжения |  | 72,8 |  |  | 2,5 |  |  | Гкал/м2 | 8,78 |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6,2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 66 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.3 | Утепление оконных блоков (герметизация стыков в стеклах с помощью силикона) | Местный бюджет | 0,6 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.5 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3 | Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения |  | 1,85 |  |  | 8 |  |  | м3 | 0,372 |  |  |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.2 | Своевременная замена смесителей в целях недопущения утечек воды | Местный бюджет | 1,4 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.3 | Установка перлаторов | Местный бюджет | 0,45 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.4 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.5 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.6 | Исключение нерационального использования воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.7 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4 | Организационные мероприятия с воспитанниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | X | 87,15 |  |  | X | X | X | X | 12,772 |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  | 441,23 |  |  | X | X | X | X | 46,728 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)    заведующий             ________________  	Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз    	  ________________   	Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)       бухгалтер         	 _______________	 Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2026 г.

Наименование организации: МДОУ «Детский сад №8»

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия в системе электроснабжения |  | 17,5 |  |  | 0,6 |  |  | тыс. кВт·ч | 3,91 |  |  |
| 1.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления электрической энергии |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2 | Информирование сотрудников о новых разработках в области энергосбережения. |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| .1.3 | Проведение ежеквартальных собраний общего коллектива по вопросам энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.4 | Обновление информационного стенда по энергосбережению, организация выпуска бюллетеней, стенных газет по вопросам экономии энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.5 | Обучение ответственных лиц за энергосбережение по программе энергосбережения | Местный бюджет | 5,5 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.6 | Обучение персонала учреждения способам и условиям энергосбережения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.7 | Проведение электроизмерительных работ | Местный бюджет | 11,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.8 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.9 | Исключение нерационального использования электроэнергии, регулярное проведение очистки светильников |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.10 | Соблюдение графика светового режима в помещении и на территории ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.11 | Осуществление контроля за правильной эксплуатацией холодильного и технологического оборудования |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.12 | Контроль за установкой приборов и оборудования только допустимой в соответствии с проектной документацией мощности |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.13 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.14 | Мониторинг использования электроэнергии в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.15 | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергосберегающую компанию |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.16 | Замена светодиодных лампочек | Местный бюджет | 0,7 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2 | Мероприятия в системе теплоснабжения |  | 41,3 |  |  | 2,6 |  |  | Гкал/м2 | 9,13 |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание инженерных сетей (промывка и опрессовка отопительной системы) | Местный бюджет | 6,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.2 | Замена оконных блоков | Местный бюджет | 35 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.3 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов (тепло) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.4 | Мониторинг теплового режима в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3 | Мероприятия в системе водоснабжения и водоотведения |  | 0,64 |  |  | 9 |  |  | м3 | 0,418 |  |  |
| 3.1 | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности - до 5 % от общего потребления воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.2 | Обеспечение бесперебойной работы приборов учета |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.3 | Осуществление контроля за соблюдением лимитов потребления воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.4 | Исключение нерационального использования воды |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.5 | Мониторинг использования энергоресурсов (воды) в ДОУ |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.6 | Установка (замена) перлаторов | Местный бюджет | 0,64 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4 | Организационные мероприятия с воспитанниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление информационных уголков по энергосбережению в группах для детей и родителей (законных представителей) |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.2 | Изучение энергосберегающей азбуки с детьми с целью формирования энергосберегающего поведения |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.3 | Решение элементарных экономических задач с детьми с целью формирования экономической культуры |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 4.4 | Проведение группового родительского собраний с темами лектория по мероприятиям тепло-водо-энергосбережения: «ФЗ № 261 Об энергосбережении», «Тепло-водо-энергосбережение в домашних условиях» |  | без затрат |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | X | 59,44 |  |  | X | X | X | X | 13,458 |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  | 500,67 |  |  | X | X | X | X | 60,186 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)    заведующий             ________________  	 Абраменко И.М.

(расшифровка подписи)

завхоз    	  ________________   	Кулиш С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)       бухгалтер         	 _______________	 Журавель С.Д.

(расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

Пояснительная записка к программе:

- Полное наименование программы

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8»

на 2020-2025 годы

- Информация об организации

Основным видом деятельности обследуемой организации является: 80.10.1-дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), 85.32-предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, 80.10.3 - дополнительное образование детей.

Организация была зарегистрирована «11» июля 2005  года под регистрационным номером 1053103507710 (ОГРН) в органе гос. регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Белгородской области.

- Сведения о наличии зданий

Характеристики по каждому зданию на балансе организации за отчетный год, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

| № п.п. | Наименование здания, адрес | Год ввода в эксплуа-тацию | Этажность | Материал и краткая характеристика ограждающих конструкций здания |  |  | Общая площадь | Общий объем | Отапливаемый объем | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стены | крыша | окна (площадь остекления и вид остекления); |  |  |  |  |
| 1 | Здание МДОУ, Белгородская область, Ракитянский район, п.Пролетарский, ул.Мелиоративная, дом 23 | 1975 | 2 | Кирпич силикатный, цементно-песчаная штукатурка | Шифер | Деревянные рамы – 14 шт.больших и 5 шт. маленькихПластиковые с однокамерным стеклопакетом – 3 шт. | 354 | 1500 | 354 | 60 |

- Сведения о наличии автотранспорта

Транспортных средств на балансе организации нет.

- Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов

Таблица 1.3.

| № | Вид учета (КУ, ТУ) | Место установки прибора (узла) учета | Наименование типа и марка прибора |  | Заводской номер прибора по паспортным данным | Класс точности | Год ввода в эксплуатацию, дата последней поверки | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КУ | Электрощитовая в здании МДОУ, ул.Мелиоративная д.23 | Счетчик электрической энергии электронный многофункциональный НЗП-АР-4-Р-П |  | 950103680 | 1 | 2011,2011,II | 10 лет |
|  | Приборы учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | Приборы учета воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КУ | Вспомогательное помещение в здании МДОУ, ул.Мелиоративная д.23 |  | СХВ-15 | 31328305 | В | 2017,2017,V | 6 лет |

- Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам  энергетических ресурсов

Единица измерения и значение объема потребления используемого энергетического приведены в таблице 1.4

Таблица 1.4.

| Вид ТЭР | Показатель | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | Значение объема потребления по виду услуг | тыс. кВт·ч | 21017 | 18772 | 20141 |
| Тепловая энергия | Значение объема потребления по виду услуг | Гкал | 93,638 | 100,853 | 93,199 |
| Вода | Значение объема потребления по виду услуг | тыс. м3 | 369 | 392 | 367 |

- Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации

На данный момент в организации отсутствует система энергетического менеджмента и программа энергосбережения. Назначены ответственные лица за энергоэффективность, определены их обязанности и установлен порядок контроля  исполнения.

Система электроснабжения

Электроснабжение осуществляется  по договору № 3185397 от 12.12.2019г. с АО «Белгородская сбытовая компания».  Основной расход электроэнергии на хозяйственные нужды.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение осуществляется  по договору № 90 от 25.11.2019г. с АО «Ракитянская тепловая компания». Основной расход тепловой энергии на отопление зданий.

Система водоснабжения

Водоснабжение осуществляется по договору № 27/18 от 18.12.2019г. с ООО «Ракитянский водсервис». Основное потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды.

- Организация и методы управления программой

Организация управления программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объёмов работ по мероприятиям программы;

- планирование исполнения объёмов работ;

- выполнение работ;

- отчётность по исполнению мероприятий.

Ответственные исполнители программы организуют на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям программы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке ответственными исполнителями или соисполнителями, с подрядными организациями.

Объёмы затрат уточняются ежегодно.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.